УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ

детский сад №  8

с.Усть-Обор

___________Н.М.Шагдарова

Приказ № 04  от 27.02. 2020 г.

ПРОГРАММА

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 2019-2023 годы

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа энергосбережения в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 8 с. Усть-Обор на 2019-2023 г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». - Приказ п.1 приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
| Полное наименование исполнителей программы | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 с.Усть-Обор |
| Полное наименование разработчиков программы | Н.М.Шагдарова – заведующая МДОУ детский сад № 8 с.Усть-Обор; Н.Ц.Доржиева – заведующая хозяйством |
| Цели программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МДОУ детский сад № 8 с.Усть-Обор, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения за счет сокращения платежей за потребление тепло- и электроэнергию. |
| Задачи программы | 1.Снижение удельных величин потребления организацией топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии) при сохранении устойчивости функционирования учреждения, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса; 2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек); 3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения 4 Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели программы | Снижение удельного веса расхода потребления энергоресурсов, в том числе: электрической энергии, тепловой энергии. |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации: 2019-2023гг. Этапы реализации: I этап (2019г) – разработка Программы. Формирование нормативно-правовой базы, внедрение Программы. II этап (2019-2023гг)- реализация мероприятий Программы; III этап (2023г)- анализ выполнения Программы. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источниками средств для реализации программы являются средства бюджета Петровск-Забайкальского района. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы | - обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической и тепловой энергии; - снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников программы в помещениях организации; - сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов. |
| Контроль исполнения программы | Администрация МДОУ детский сад № 8 с.Усть-Обор |

2. Общие положения

Энергосбережение в учреждении является актуальным и необходимым условием нормального функционирования ДОУ, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволит добиться существенной экономии как ТЭР, так и бюджетных ресурсов учреждения.

Анализ функционирования учреждения показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при распределении и потреблении тепловой и электрической энергии. Нерациональное использование и потери энергии  приводят к потере тепловой энергии и электрической энергии. Соответственно это приводит:

- к росту «финансовой нагрузки» на бюджет района;

- к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭ за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР в здании МДОУ, при полном удовлетворении потребителей - участников образовательного процесса в количестве и качестве ТЭР. Превратить энергоснабжение в возможность экономии бюджетных средств учреждения, которые будут использоваться на укрепление учебно-материальной базы ДОУ.

2.1. Цель Программы.

Основной целью является повышение экономических показателей Учреждения, улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования энергии на один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет Петровск-Забайкальского района за счет сокращения платежей за  тепло - и электроэнергию.

2.2. Задачи Программы.

- Создание  системы учета и контроля за эффективностью использования энергии и управления энергосбережением.

- Снижение ежегодных затрат на приобретение ТЭР за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения.

2.3. Основные принципы Программы.

Программа базируется на следующих основных принципах:

- административное регулирование, надзор и управление энерго- и теплосбережением;

- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

2.4. Целевые показатели программы

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,0587 | 0,0557 | 0,0536 | 0,0511 | 0,0490 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

2.5. Кадровое сопровождение реализации

организационных мероприятий

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение организационных мероприятий. В сфере энергосбережения выделяются два уровня подготовки специалистов:

- обучение технического персонала эксплуатации топливно-энергетической системы ДОУ;

- подготовка педагогов по реализации программы по энергосбережению.

Реализация первого уровня образования организуется в рамках проведения производственных совещаний при заведующем ДОУ. Второй уровень проходит подготовку на семинарах по направлениям:

- «Экономия ТЭР воспитателями в рамках учебно-воспитательного процесса»

- «Возможности родительского лектория по формированию знаний по экономии ТЭР».

2.6. Приоритетные технические направления Программы

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

- применение современных технологий теплоизоляции трубопровода и распределительных сетей;

- замена типа источников света в учреждении;

- модернизация систем инженерных коммуникаций, недопущение протечек;

-  замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий в учреждении;

- систематическая ревизия счетчиков ТЭР учреждения;

- систематическая ревизия  оконных и дверных блоков.

2.7. Сроки и этапы реализации Программы

Программу предусматривается реализовывать в три этапа.

На I этапе (2019 г.) основными направлениями работы в области

энергосбережения должны быть:

- проведение энергетических обследований здания ДОУ, составление графиков отопления и освещения.

На II этапе (2019-2023г) реализация мероприятий Программы ДОУ.

На III этапе (2023г) анализ выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2.8. Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование мероприятий по повышению эффективности использования энергии  осуществляется за счет  средств муниципального бюджета.

3. Пояснительная записка

3.1. Общие сведения о здании

Состояние энергоэффективности в МДОУ детский сад 3 8 с.Усть-Обор расположено по адресу: 673000, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Усть-Обор, ул.Центральная 20 а, тел.: 8(30236)46-2-67. Проектируемая вместимость, чел. 140;

Общая площадь территории  2504 кв.м.; общая площадь  418,8 кв.м.    Организационно-правовая форма: муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

| Год постройки | 1972 г | Состояние |
| --- | --- | --- |
| Число этажей | 1 | Удовлетворительное |
| Конструктивные элементы | Стены - кирпич | Удовлетворительное |
| Вид внутренней отделки | Штукатурка, покраска | Удовлетворительное |
| Перекрытия | Плиты бетонные | Удовлетворительное |
| Крыша | Шифер | Неудовлетворительное |
| Оконные проемы | Деревянные | неудовлетворительное |
| Полы | Деревянные дощатые | неудовлетворительное |
| Площадь отопления, электроснабжения | 418,8 кв.м | Удовлетворительное |
| Электроосвещение | проводка | неудовлетворительное |
| Дата капитального ремонта | - | неудовлетворительное |
| Оснащенность энергосберегающими лампами | 0% | Удовлетворительное |
| Отопление | центральное | Удовлетворительное |

3.2.Оснащенность приборами учета

|  | Кол- во, шт | Тип | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | 1 | Нива 303 1S0 | 1 |
| Тепловая энергия |  |  |  |

Краткое сопровождение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МДОУ детский сад

№ 8 с.Усть-Обор

на 2019-2023 годы

| Помещение ДОУ | Ответственный за планирование и организацию работы по энергосбережению | Работники, содействующие внедрению энергосберегающих мероприятий на местах |
| --- | --- | --- |
| Группы, приемные | Заместитель заведующего по АХЧ | Воспитатели, младшие воспитатели, помощники воспитателя |
| Пищеблок |  | Повара, подсобный рабочий |
| Прачечная |  | Машинист по стирке белья и ремонту спецодежды |
| Учебный класс, кабинет учителя-логопеда, кабинет заведующего, кабинет завхоза |  | Работники кабинетов |
| Коридор |  | Сторожа |
| Музей, спортивный зал, зимний сад |  | Уборщик служебных помещений |

Перечень мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МДОУ детский сад

№ 8 с.Усть-Обор

на 2019-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки | Исполнители |  |  | Объем финансирования Источник |  | Ожидаемый результат от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 Проведение общего собрания коллектива на тему «Эффективное потребление энергоресурсов в МДОУ» 1.2. Проведение семинаров по направлениям: «Экономия ТЭР воспитателями в рамках учебно-воспитательного процесса» «Возможности родительского лектория по формированию знаний по экономии ТЭР». |  |  |  | Ежегодно (январь, август) | Заведующий, Заместитель заведующего по АХЧ |  |  | Средства самообеспечения |  | Стимулирование энергоэффективного поведения персонала |
| 2 | Проведение плановых инструктажей по тепло- энергосбережению учреждения |  |  |  | Ежегодно 1 раз в полугодие | Заместитель заведующего по АХЧ |  |  | Средства самообеспечения |  | Снижение потребления тепло-энергоресурсов |
| 3 | Совещания при заведующей по итогам контроля |  |  |  | Ежегодно с 2019-2023гг | Заведующий, Заместитель заведующего по АХЧ |  |  | Средства самообеспечения |  | Выявление недостатков и положительных результатов |
| 4 | Анализ выполнения договорных обязательств поставщиками энергоресурсов |  |  |  | 2019-2023гг | Администрация ДОУ |  |  | Средства самообеспечения |  | Обеспечение качества предоставляемых услуг |
| 5 | Заключение энергосервисных договоров |  |  |  | 2019-2023гг | Электричество: 2019-316763,00р 2020- 2021- 2022- 2023- 2024- Теплоэнергия: 2019-738850,63 2020- 2021- 2022- 2023- 2024- |  |  |  |  | Выполнение обязательств по сбережению энергоресурсов |
| Решение технических задач энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена ламп накаливания и энергосберегающих ламп на светодиодные; светильников на светильники со светодиодными лампами. |  |  | 2020-2023гг | Заместитель заведующего по АХЧ |  |  | Средства муниципального бюджета |  | Снижение потребления энергоресурсов |
| 7 |  | Регулярное выключение неиспользуемых электроприборов из сети |  |  | 2019-2023гг | Сотрудники ДОУ, Заместитель заведующего по АХЧ |  |  | Средства муниципального бюджета |  | Экономия электроэнергии |
| 8 |  | Периодическая ревизия систем отопления с целью устранения утечек |  |  | 2019-2023гг | Администрация ДОУ |  |  | Средства самообеспечения |  | Эффективное вой энергии, исключение потерь |
| 9 |  | Ежегодная плановая промывка и опресовка отопительной системы |  |  | 2019-2023гг | Заместитель заведующего по АХЧ, ООО Благоустройство |  |  | Средства муниципального бюджета |  | Эффективное использование тепловой энергии |
| 10 |  | Герметизация здания. |  |  | Ежегодно август, октябрь | Заместитель заведующего по АХЧ |  |  | Средства самообеспечения |  | Сокращение расходов на тепловую энергию |
| 11 |  | Систематическая ревизия счетчиков ТЭР учреждения. |  |  | Ежегодно август, | Заместитель заведующего по АХЧ |  |  | Средства муниципального бюджета |  | Снижение потребления энергоресурсов |
| 12 |  | Произведение замера сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий в учреждении. |  |  | Ежегодно август, октябрь | Заместитель заведующего по АХЧ |  |  | Средства муниципального бюджета |  | Снижение потребления энергоресурсов |
| 13 |  | 10. Укрепление фундамента здания, затирка трещин на здании, ремонт отмостки |  |  | 2020-2023гг | Заведующая Заместитель заведующего по АХЧ |  |  | Средства муниципального бюджета |  | Снижение потребления энергоресурсов |
| 14 |  | Регулирование режима работы ДОУ с учетом светового дня |  |  | Ежегодно ноябрь, февраль | Заместитель заведующего по АХЧ |  |  | Средства самообеспечения |  | Снижение потребления энергоресурсов |
| 15 |  | Средства Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, правильной эксплуатацией электроприборов. Не допускать случаев использования электроэнергии на цели, не предусмотренные деятельностью учреждения |  |  | Постоянно | Заведующая Заместитель заведующего по АХЧ |  |  | Средства самообеспечения |  | Снижение потребления энергоресурсов |
| Работа с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Оформление информационных уголков по энергосбережению для детей |  | 2019-2023гг |  | Воспитатели ДОУ | Средства самообеспечения |  |  | Формирования энергосберегающего поведения |  |
| 17 |  | Изучение энергосберегающей азбуки |  | 2019-2023гг |  | Воспитатели ДОУ | Средства самообеспечения |  |  | Формирования энергосберегающего поведения |  |
| 18 |  | Решение элементарных экономических задач с детьми |  | 2019-2023гг |  | Воспитатели ДОУ | Средства самообеспечения |  |  | Формирование экономической культуры |  |
| 19 |  | Конкурс творческих работ на тему «Планета в надежных руках» |  | 2019-2023гг |  | Старший воспитатель ДОУ | Средства самообеспечения |  |  | Воспитание бережливого отношения к природным ресурсам |  |
| Работа с родителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Проведение групповых родительских собраний с темами родительского лектория по мероприятиям тепло- и водоэнергосбережения: - «ФЗ № 261 «Об энергосбережении» - «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях». |  | 1 раз в год |  | Воспитатели ДОУ | Средства самообеспечения |  |  | Снижение потребления тепло-водо-энергоресурсов |  |
| Контроль за исполнением и реализацией программы по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Проведение тематических контролей: - «Состояние и выполнение графика освещения ДОУ» | Ежегодно 1 раз в год (согласно плану работы ДОУ) |  |  | Заместитель заведующего по АХЧ | Средства самообеспечения |  |  | Выполнение мероприятий по снижению потребления тепло-водо-энергоресурсов |  |
| 22 |  | Квалификационные испытания технического персонала и педагогов | 2019-2023г ежегодно |  |  | Администрация ДОУ | Средства самообеспечения |  |  | Обеспеченность кадрами компетентными в области ресурсосбережения |  |
| 23 |  | Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, правильной эксплуатацией электроприборов. Не допускать случаев использования электроэнергии на цели, не предусмотренные деятельностью учреждения | Постоянно |  |  | Заведующая Заместитель заведующего по АХЧ | Средства самообеспечения |  |  |  |  |

4. Заключение

Программа энергосбережения в дошкольном учреждении обеспечивает перевод на энергоэффективный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР.

Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию  энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.